Ημερομηνία 20/06/2017

Αρ. Μελέτης: 6/2017

Τίτλος Μελέτης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών  υλικών έτους 2017»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :    € 59.780,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1) Τεχνική Έκθεση

2) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

3) Τεχνικές Προδιαγραφές

4)  Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5)  Διακήρυξη

Αρ. Μελέτης: 6/2017

Τίτλος Μελέτης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»

(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών με κωδικό CPV : 31681410-0, για τη  συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών σταθμών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που εκτείνονται στις περιοχές της Χαλκίδας, Ληλαντίων, Νέας Αρτάκης, Ανθηδώνας & Αυλίδας .

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .

- Τα είδη θα είναι καλής ποιότητας  και των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

-  Οι      τιµές  θα  ισχύουν  για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης .

-  Η προκηρυχθείσα ποσότητα  είναι  ενδεικτική του Προϋπολογισμού και  δε δεσμεύει την υπηρεσία. Η  υπηρεσία δικαιούται  να αυξήσει την  προμηθευόμενη ποσότητα των υλικών κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως γνωμοδοτικού οργάνου και  κατά  την κατακύρωση του μειοδότη, προ υπογραφής σύµβασης κατά 30% το µέγιστο  και  έως  την  εξάντληση  του  προϋπολογισθέντος   ποσού  των € 59.780,00 ή και να µειώσει την ποσότητα έως 50% µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του μειοδότη στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του  αρ. 104 του Ν.4412/2016. Μπορεί   επίσης   να τροποποιήσει  τη  Σύμβαση  ως προς τις επιμέρους ποσότητες των ειδών και κατ’ επέκταση του συνόλου των ποσοτήτων της Σύμβασης, κατόπιν της υπογραφής αυτής και πριν την λήξη ισχύος της,  ως δικαίωμα προαίρεσης ποσοστού μέχρι 15% των αρχικών ποσοτήτων  και  µεταβολή που δεν ξεπερνά το 50%  της αξίας της αρχικής σύµβασης, πάλι έως την εξάντληση του προϋπολογισθέντος ποσού  των € 59.780,00 αιτιολογημένα,   σύµφωνα   µε   τις   διατάξεις   του   αρ.   132   του Ν.4412/2016 και την κατευθυντήρια οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

-  Η μεταφορά,  παράδοση και εκφόρτωση των υλικών  θα  γίνουν  µε  έξοδα  και  µέριµνα  του        προµηθευτή.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών προϋπολογίζεται στο ποσό των € 74.127,20  (με Φ.Π.Α.), η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους της Επιχείρησης και θα βαρύνει με ποσό 8.928,00 € (με ΦΠΑ)  τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.   και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 620702, 620710, 620714 & 54006224 καθώς και με ποσό 65.199,20 € (με ΦΠΑ)  τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 στον οποίο θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Χαλκίδα 20-06-2017

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΓΧΤΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |

Αρ. Μελέτης: 6/2017

Τίτλος Μελέτης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»

(2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1η : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΧ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0,40-0,63Α GV2-ME telemecanique | 2 | ΤΕΜ. | 45,73 | 91,46 |
| 2 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0,63-1Α GV2-ME telemecanique | 3 | ΤΕΜ. | 43,65 | 130,95 |
| 3 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1,6-2,5Α GV2-ME telemecanique | 3 | ΤΕΜ. | 43,65 | 130,95 |
| 4 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 25-40 Α GV2-ME telemecanique | 3 | ΤΕΜ. | 77,14 | 231,42 |
| 5 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ GV2-ME ΜΕΤΟΠΗΣ telemecanique | 20 | ΤΕΜ. | 7 | 140 |
| 6 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 4kW 9A ME ΠΗΝΙΟ 400V | 5 | ΤΕΜ. | 26,9 | 134,5 |
| 7 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ 3x25A | 5 | ΤΕΜ. | 29,3 | 146,5 |
| 8 | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ 1x25A | 2 | ΤΕΜ. | 20 | 40 |
| 9 | ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ DELAY OFF ΕΩΣ 1 ΩΡΑ | 3 | ΤΕΜ. | 60 | 180 |
| 10 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1x6Α | 5 | ΤΕΜ. | 5,28 | 26,4 |
| 11 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2x6Α | 5 | ΤΕΜ. | 19,92 | 99,6 |
| 12 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1x10Α | 5 | ΤΕΜ. | 4,92 | 24,6 |
| 13 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2x10Α | 5 | ΤΕΜ. | 19,01 | 95,05 |
| 14 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1x16Α | 5 | ΤΕΜ. | 4,77 | 23,85 |
| 15 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2x16Α | 5 | ΤΕΜ. | 18,11 | 90,55 |
| 16 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2x20Α | 5 | ΤΕΜ. | 19,01 | 95,05 |
| 17 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1x20Α | 5 | ΤΕΜ. | 4,92 | 24,6 |
| 18 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1x25Α | 5 | ΤΕΜ. | 5,02 | 25,1 |
| 19 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2x25Α | 5 | ΤΕΜ. | 19,38 | 96,9 |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 1x32Α | 5 | ΤΕΜ. | 5,18 | 25,9 |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2x32Α | 5 | ΤΕΜ. | 19,92 | 99,6 |
| 22 | ΡΕΛΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 40ma ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ | 3 | ΤΕΜ. | 67,1 | 201,3 |
| 23 | ΡΕΛΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 40ma ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ | 3 | ΤΕΜ. | 47,95 | 143,85 |
| 24 | Μ/Σ 230/12V 200VA AC | 2 | ΤΕΜ. | 45 | 90 |
| 25 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΡΑΓΑΣ 230V | 15 | ΤΕΜ. | 3,9 | 58,5 |
| 26 | ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 125 Α | 3 | ΤΕΜ. | 30 | 90 |
| 27 | ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 250 Α | 3 | ΤΕΜ. | 110 | 330 |
| 28 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΔΙΟΡΟΦΕΣ 4mm2 | 100 | ΤΕΜ. | 2,01 | 201 |
| 29 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 1,5mm2 (ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ) | 10 | ΤΕΜ. | 0,5 | 5 |
| 30 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 2,5mm2 (ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ) | 10 | ΤΕΜ. | 0,5 | 5 |
| 31 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 4mm2 (ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ) | 10 | ΤΕΜ. | 0,5 | 5 |
| 32 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 10mm2 (ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ) | 10 | ΤΕΜ. | 0,9 | 9 |
| 33 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 16mm2 (ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ) | 10 | ΤΕΜ. | 2,4 | 24 |
| 34 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | 20 | ΤΕΜ. | 19 | 380 |
| 35 | ΕΠΑΦΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ TELEMECANIQUE XE2SP 2151 | 10 | ΤΕΜ. | 11,53 | 115,3 |
| 36 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TELEMECANIQUE XCK-J…H29 | 2 | ΤΕΜ. | 26,99 | 53,98 |
| 37 | ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ TELEMECANIQUE XCK-J | 2 | ΤΕΜ. | 25,2 | 50,4 |
| 38 | ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ TELEMECANIQUE XML A010A2S11 | 2 | ΤΕΜ. | 101,01 | 202,02 |
| 39 | ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ | 3 | ΤΕΜ. | 17 | 51 |
| 40 | ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 0-10 BAR Johnson Controls | 4 | ΤΕΜ. | 72 | 288 |
| 41 | ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ FEMA ELECTRONIKA SERIE MG-35 MODEL 04-06 0,0-2,0A 230VAC ΠΛΑΙΣΙΟΥ 92x42mm η ΑΝΤΟΙΣΤΙΧΑ | 3 | ΤΕΜ. | 50 | 150 |
| 42 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΑΠΌ 25Cm - 10M ME 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΡΕΛΑΙ ΕΞΟΔΟΥ 5Α ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 24VDC | 3 | ΤΕΜ. | 700 | 2100 |
| 43 | ΒΕΡΝΙΕΡΟΙ (Ποτενσιόμετρα) 2.0kΩ | 5 | ΤΕΜ. | 37,2 | 186 |
| 44 | ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1 - 0 - 2 | 10 | ΤΕΜ. | 12,3 | 123 |
| 45 | ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1 - 0 - 2 - 3 | 10 | ΤΕΜ. | 13,9 | 139 |
| 46 | ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1 - 0 - 2 - 3 - 4 | 5 | ΤΕΜ. | 19 | 95 |
| 47 | PID ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ SHIMADEN SR1-8V-1W 45x45mm | 2 | ΤΕΜ. | 120 | 240 |
| 48 | ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 45x45mm 230V | 20 | ΤΕΜ. | 10 | 200 |
| 49 | ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 230V | 20 | ΤΕΜ. | 23,3 | 466 |
| 50 | ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ υψ600 x πλ400 x βα230 mm ΜΕ ΠΛΑΤΗ | 5 | ΤΕΜ. | 80 | 400 |
| 51 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x0,5mm2 ΚΟΚΚΙΝΟ | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,1 | 10 |
| 52 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x0,5mm2 ΜΠΛΕ | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,1 | 10 |
| 53 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x0,5mm2 ΠΡΑΣΙΝΟ | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,1 | 10 |
| 54 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x0,5mm2 ΑΣΠΡΟ | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,1 | 10 |
| 55 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x0,5mm2 ΚΑΦΕ | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,1 | 10 |
| 56 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x1mm2 ΚΟΚΚΙΝΟ | 500 | ΜΕΤΡΑ | 0,16 | 80 |
| 57 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x1mm2 ΑΣΠΡΟ | 200 | ΜΕΤΡΑ | 0,16 | 32 |
| 58 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1x1mm2 ΜΠΛΕ | 200 | ΜΕΤΡΑ | 0,16 | 32 |
| 59 | ΚΑΛΩΔΙΟ MΠΛΕΝΤΑΖ LIYCY 4x0,75mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 1,1 | 110 |
| 60 | ΚΑΛΩΔΙΟ DRAKA NWPK AQUA 4x1,5mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 2,15 | 215 |
| 61 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 2x2x62,5/125 μικρά | 200 | ΜΕΤΡΑ | 0,67 | 134 |
| 62 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 3x0,75mm2 | 200 | ΜΕΤΡΑ | 0,521 | 104,2 |
| 63 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 3x1,5mm2 | 200 | ΜΕΤΡΑ | 0,951 | 190,2 |
| 64 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥL 3x2,5mm2 | 200 | ΜΕΤΡΑ | 1,482 | 296,4 |
| 65 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA ΜΑΥΡΟ 1,5mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,24 | 24 |
| 66 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA ΜΠΛΕ 1,5mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,24 | 24 |
| 67 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,24 | 24 |
| 68 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ 1,5mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,24 | 24 |
| 69 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA ΜΑΥΡΟ 2,5mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,392 | 39,2 |
| 70 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA ΜΠΛΕ 2,5mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,392 | 39,2 |
| 71 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA ΚΟΚΚΙΝΟ 2,5mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,392 | 39,2 |
| 72 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟ 2,5mm2 | 100 | ΜΕΤΡΑ | 0,392 | 39,2 |
| 73 | ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 5x5Cm | 10 | ΤΕΜ. | 0,98 | 9,8 |
| 74 | ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10x10Cm | 10 | ΤΕΜ. | 2,4 | 24 |
| 75 | ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 15x15Cm | 10 | ΤΕΜ. | 4,2 | 42 |
| 76 | ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 20x20Cm | 10 | ΤΕΜ. | 12,5 | 125 |
| 77 | ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΙΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 50x50mm ME ΚΑΠΑΚΙ | 30 | ΜΕΤΡΑ | 5,16 | 154,8 |
| 78 | ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΙΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 100x50mm ME ΚΑΠΑΚΙ | 90 | ΜΕΤΡΑ | 6,42 | 577,8 |
| 79 | ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΙΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 150x50mm ME ΚΑΠΑΚΙ | 30 | ΜΕΤΡΑ | 7,87 | 236,1 |
| 80 | ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΤΡΙΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 200x50mm ME ΚΑΠΑΚΙ | 30 | ΜΕΤΡΑ | 9,5 | 285 |
| 81 | ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 40x20 mm | 30 | ΜΕΤΡΑ | 4,8 | 144 |
| 82 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ LED ME ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ | 2 | ΤΕΜ. | 20 | 40 |
| 83 | ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Φλασέρ) | 1 | ΤΕΜ. | 30 | 30 |
| 84 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ | 1 | ΤΕΜ. | 40 | 40 |
| 85 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΥΤΗΣ 40W (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) | 1 | ΤΕΜ. | 50 | 50 |
| 86 | ΚΟΛΛΗΣΗ ΨΙΛΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ | 1 | ΤΕΜ. | 12 | 12 |
| 87 | ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 1 | ΤΕΜ. | 4 | 4 |
| 88 | ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΦΩΝ | 10 | ΤΕΜ. | 7 | 70 |
| 89 | ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ | 10 | ΤΕΜ. | 7 | 70 |
| 90 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ100 230V | 3 | ΤΕΜ. | 40 | 120 |
| 91 | ΠΡΙΖΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ 4x16A | 5 | ΤΕΜ. | 6,5 | 32,5 |
| 92 | ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ 4x16A | 5 | ΤΕΜ. | 4,5 | 22,5 |
| 93 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΑ ΚΟΠΛΕ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 230 VAC 120mm ME ΗΛEΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST | 10 | ΤΕΜ. | 45 | 450 |
| 94 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 120Cm 36W | 48 | ΤΕΜ. | 1,35 | 64,8 |
| 95 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 7,8Cm 100W | 15 | ΤΕΜ. | 1,86 | 27,9 |
| 96 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓYΡΟΥ 250W | 5 | ΤΕΜ. | 10 | 50 |
| 97 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΡΓYΡΟΥ 250W ΚΟΜΠΛΕ (ΜΠΡΑΤΣΟ ΛΑΜΠΑ ΚΑΠΑΚΙ) | 5 | ΤΕΜ. | 120 | 600 |
| 98 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 7,8Cm | 5 | ΤΕΜ. | 9 | 45 |
| 99 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 11,8Cm | 5 | ΤΕΜ. | 9 | 45 |
| 100 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 30W | 10 | ΤΕΜ. | 30 | 300 |
| 101 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 50W | 10 | ΤΕΜ. | 40 | 400 |
| 102 | ΝΤΟΥΪ ΜΠΑΓΙΩΝΕΤ Β22 | 10 | ΤΕΜ. | 0,75 | 7,5 |
| 103 | ΝΤΟΥΪ ΒΙΔΩΤΑ Ε27 | 10 | ΤΕΜ. | 1,2 | 12 |
| 104 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΕΣ Ε27 ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΨΥΧΡΕΣ (Κλασικές) 18W | 20 | ΤΕΜ. | 4,65 | 93 |
| 105 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΕΣ Β22 ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΨΥΧΡΕΣ (Κλασικές) 18W | 20 | ΤΕΜ. | 6 | 120 |
| 106 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 50Cm | 5 | ΤΕΜ. | 48 | 240 |
| 107 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | 5 | ΤΕΜ. | 11 | 55 |
| 108 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Κ/Μ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ | 5 | ΤΕΜ. | 19,6 | 98 |
| 109 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ | 10 | ΤΕΜ. | 14,07 | 140,7 |
| 110 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ | 5 | ΤΕΜ. | 11 | 55 |
| 111 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Κ/Μ | 5 | ΤΕΜ. | 19,6 | 98 |
| 112 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚOY ΧΩΡΟΥ | 10 | ΤΕΜ. | 14,07 | 140,7 |
| 113 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 0 | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 114 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 1 | 2000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 60 |
| 115 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 2 | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 116 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 3 | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 117 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 4 | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 118 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 5 | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 119 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 6 | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 120 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 7 | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 121 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 8 | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 122 | ΝΟΥΜΕΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Νο 9 | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 123 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND Α | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 124 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND R | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 125 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND S | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 126 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND T | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 127 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND U | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 128 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND V | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 129 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND W | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 130 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 0,75-2,5mm2 LEGRAND N | 1000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 30 |
| 131 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V ΑΑΑ | 28 | ΤΕΜ. | 0,55 | 15,4 |
| 132 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V ΑΑ | 28 | ΤΕΜ. | 0,55 | 15,4 |
| 133 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V | 10 | ΤΕΜ. | 2,8 | 28 |
| 134 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ (ΚΑΛΤΣΑ) φ2,0 | 10 | ΜΕΤ | 0,75 | 7,5 |
| 135 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ (ΚΑΛΤΣΑ) φ4,0 | 10 | ΜΕΤ | 0,75 | 7,5 |
| 136 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ (ΚΑΛΤΣΑ) φ6,0 | 10 | ΜΕΤ | 0,75 | 7,5 |
| 137 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ (ΚΑΛΤΣΑ) φ8,0 | 10 | ΜΕΤ | 0,75 | 7,5 |
| 138 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ (ΚΑΛΤΣΑ) φ10,0 | 10 | ΜΕΤ | 0,75 | 7,5 |
| 139 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ RAL7035 ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP54 66m3/h 230V 150Χ150mm | 2 | ΤΕΜ. | 20 | 40 |
| 140 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ RAL7035 ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP54 265m3/h 230V 256Χ256mm | 2 | ΤΕΜ. | 60 | 120 |
| 141 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡEΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ RAL7035 ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP54 560m3/h 230V 323Χ323mm | 2 | ΤΕΜ. | 120 | 240 |
| 142 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡEΣ ΟΡΟΦΗΣ 230V | 2 | ΤΕΜ. | 99 | 198 |
| 143 | UPS 230V 1000VA/550W | 3 | ΤΕΜ. | 250 | 750 |
| 144 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ UPS | 5 | ΤΕΜ. | 20 | 100 |
| 145 | INVERTER 15KW | 1 | ΤΕΜ. | 2800 | 2800 |
| 146 | INVERTER 5KW | 1 | ΤΕΜ. | 790 | 790 |
| 147 | ΜΟΥΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΙΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4x2,5mm2 | 2 | ΤΕΜ. | 12 | 24 |
| 148 | ΜΟΥΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΙΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4x4mm2 | 2 | ΤΕΜ. | 13 | 26 |
| 149 | ΜΟΥΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΙΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4x6mm2 | 2 | ΤΕΜ. | 13 | 26 |
| 150 | ΜΟΥΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΙΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4x10mm2 | 2 | ΤΕΜ. | 13 | 26 |
| 151 | ΜΟΥΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΙΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 4x16mm2 | 2 | ΤΕΜ. | 16 | 32 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ : | 20.822,33 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% : | 4.997,36 |
|  |  | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : | 25.819,69 |

ΟΜΑΔΑ 2η : ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤ. ΣΕ (ΤΜΧ ή m) | ΤΙΜΗ/ΤΕΜ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΧΛΑΔΙ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m, IP68 | 70 | 75 | 5.250,00 |
| 2 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ | 20 | 0,8 | 16,00 |
| 3 | ΚΛΕΜMΕΣ ΡΑΓΑΣ 6MM2 | 50 | 0,5 | 25,00 |
| 4 | ΚΛΕΜMΕΣ ΡΑΓΑΣ 10MM2 | 50 | 0,7 | 35,00 |
| 5 | ΚΛΕΜMΕΣ ΡΑΓΑΣ 16MM2 | 50 | 1,8 | 90,00 |
| 6 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | 10 | 1,2 | 12,00 |
| 7 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | 10 | 1,8 | 18,00 |
| 8 | ΡΕΛE ΙΣΧΥΟΣ 9Α telemecanique | 10 | 12 | 120,00 |
| 9 | ΡΕΛE ΙΣΧΥΟΣ 12Α telemecanique | 10 | 15 | 150,00 |
| 10 | ΡΕΛE ΙΣΧΥΟΣ 50Α telemecanique | 10 | 60 | 600,00 |
| 11 | ΜΙΚΡΟΡΕΛE 55,34 220V AC telemecanique | 10 | 9 | 90,00 |
| 12 | ΜΙΚΡΟΡΕΛE 55,34 42V AC telemecanique | 20 | 9 | 180,00 |
| 13 | ΜΙΚΡΟΡΕΛE 55,34 24V AC telemecanique | 20 | 9 | 180,00 |
| 14 | ΜΙΚΡΟΡΕΛE 55,34 12V AC telemecanique | 20 | 9 | 180,00 |
| 15 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΤ432/8 | 20 | 22 | 440,00 |
| 16 | ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ LADT2 | 2 | 25 | 50,00 |
| 17 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 7,2 Ah | 10 | 15 | 150,00 |
| 18 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Abl8mem12020 | 10 | 50 | 500,00 |
| 19 | ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ SD-1 | 10 | 120 | 1.200,00 |
| 20 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C1X10A | 10 | 3 | 30,00 |
| 21 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C1X16A | 10 | 3 | 30,00 |
| 22 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C1X20A | 10 | 3 | 30,00 |
| 23 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C3X10A | 10 | 15 | 150,00 |
| 24 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C3X16A | 10 | 15 | 150,00 |
| 25 | ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ C3X20A | 10 | 15 | 150,00 |
| 26 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 280Χ4,8mm | 2000 | 0,02 | 40,00 |
| 27 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3Χ2,5 - ΚΑΡΟΥΛΙ 25m | 1 | 40 | 40,00 |
| 28 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ 125 | 10 | 8 | 80,00 |
| 29 | ΣΚΑΦΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ 1,20m ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ | 10 | 10 | 100,00 |
| 30 | ΣΚΑΦΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ 1,50m ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ | 10 | 12 | 120,00 |
| 31 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5mm ΝΥΛ | 100 | 0,951 | 95,10 |
| 32 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ2,5mm ΝΥΛ | 100 | 1,482 | 148,20 |
| 33 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕΣΑΙΟΥΣ 500W LED | 5 | 30 | 150,00 |
| 34 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 1/2" ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ | 10 | 5 | 50,00 |
| 35 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 3/4" ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ | 10 | 5,5 | 55,00 |
| 36 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 1" ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΠΕΤΟΥ | 10 | 6 | 60,00 |
| 37 | ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ FINDER 230V AC 7A 4 ΕΠΑΦΩΝ | 10 | 7 | 70,00 |
| 38 | ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ FINDER 24V DC 7A 4 ΕΠΑΦΩΝ | 10 | 7 | 70,00 |
| 39 | ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ FINDER 24V AC 6A 4 ΕΠΑΦΩΝ | 10 | 7 | 70,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ: | 10.974,30 |
|  |  | ΦΠΑ 24% : | 2.633,83 |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : | 13.608,13 |

ΟΜΑΔΑ 3η : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΥΛΙΔΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣ/ΤΑ | ΤΙΜΗ / ΤΕΜ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μοτέρ Αναδευτήρα MOT3-M56B4 0.12/0.15 HP 0.09/0.11 KW 220/440V 1380/1660 RPM | τµχ | 2 | € 150,00 | € 300,00 |
| 2 | Κατακόρυφη Πολυβάθµια Φυγοκεντρική Αντλία 3phase, 2,2 KW, Q 7 m3 / 53mtr & 3,6 m3 /68mtr | τµχ | 1 | € 500,00 | € 500,00 |
| 3 | Αυτόµατος ∆ιακόπτης Προστασίας Κινητήρων Θερµικής &Μαγνητικής Προστασίας 0,18Kw (AEG Mbs32) | τµχ | 2 | € 24,00 | € 48,00 |
| 4 | Αυτόµατος ∆ιακόπτης Προστασίας Κινητήρων Θερµικής &Μαγνητικής Προστασίας 0,18Kw (GV2ME04) | τµχ | 2 | € 24,00 | € 48,00 |
| 5 | Ραδιομόντεμµ SEM2411X | τµχ | 1 | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
| 6 | Μετασχηματιστής 220AC – 12 DC | τµχ | 2 | € 20,00 | € 40,00 |
| 7 | Επιτηρητής Klemsan VP35-S | τµχ | 1 | € 40,00 | € 40,00 |
| 8 | Φισ Σούκο Θηλυκά | τµχ | 6 | € 1,80 | € 10,80 |
| 9 | Χρονομετρητές λεπτού 24VAC με RESET Φ22 6ψηφιο | τµχ | 6 | € 5,00 | € 30,00 |
| 10 | Ακίδα στάθµης | τµχ | 4 | € 3,00 | € 12,00 |
| 11 | Μπαταρία 12V – 7,5 Ah | τµχ | 4 | € 15,00 | € 60,00 |
| 12 | ∆εµατικά πλαστικά μήκους 40cm | τµχ | 1000 | € 0,04 | € 40,00 |
| 13 | Πιεζοστάτης Νερού 0-10 BAR | τµχ | 2 | € 30,00 | € 60,00 |
| 14 | Ράγα πίνακα | μτρ | 5 | € 0,12 | € 0,60 |
| 15 | Ρελέ ∆ιαφυγής (∆ιακόπτης ∆ιαρροής) 4P 40Α 500 mA | τµχ | 2 | € 30,00 | € 60,00 |
| 16 | Προβολέας led 50W | τµχ | 3 | € 40,00 | € 120,00 |
| 17 | Φακός για βιοµηχανική χρήση | τµχ | 2 | € 25,00 | € 50,00 |
| 18 | Ηλεκτροµαγνητικό Ρελέ Λυχνίας 4 Επαφών µε πηνίο 24V AC µε βάση (Finder 55.32.8.024.0040) | τµχ | 4 | € 15,90 | € 63,60 |
| 19 | Ηλεκτροµαγνητικό Ρελέ Λυχνίας 4 Επαφών µε πηνίο 24V DC µε βάση (Finder 55.32.9.024.0040) | τµχ | 4 | € 15,90 | € 63,60 |
| 20 | Ηλεκτροµαγνητικό Ρελέ Λυχνίας 4 Επαφών µε πηνίο 24V DC µε βάση (Finder 55.34.9.024.0040) | τµχ | 3 | € 15,90 | € 47,70 |
| 21 | Τροφοδοτικό Sitop Smart 240W 24VDC/10A - 6EP1334-2ΒΑ01 | τµχ | 2 | € 200,00 | € 400,00 |
| 22 | Siemens 6GK7343-1CX10-0XE0 Simatic Net CP 343-1 Lean | τµχ | 1 | € 700,00 | € 700,00 |
| 23 | SITOP DC USV MODULE 6A / 6EP1931-2DC21 | τµχ | 1 | € 300,00 | € 300,00 |
| 24 | Μικροαυτόματος (αυτόματη ασφάλεια),ονομαστικής εντάσεως 6Α | τµχ | 2 | € 10,00 | € 20,00 |
| 25 | Καλώδιο 3*1,5 ΝΥΜ | μτρ | 100 | € 0,905 | € 90,50 |
| 26 | Καλώδιο 3*2,5 ΝΥΜ | μτρ | 100 | € 1,40 | € 140,00 |
| 27 | Σωληνάκια κος 6 | τμχ | 5 | € 0,18 | € 0,90 |
| 28 | Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 10mm² | τμχ | 5 | € 0,27 | € 1,35 |
| 29 | Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 16mm² | τμχ | 5 | € 0,37 | € 1,85 |
| 30 | Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 25mm² | τμχ | 5 | € 0,47 | € 2,35 |
| 31 | Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 35mm² | τμχ | 5 | € 0,72 | € 3,60 |
| 32 | Σύνδεσμος (σωληνάκια) καλωδίων χαλκού 50mm² | τμχ | 5 | € 1,10 | € 5,50 |
| 33 | Τερματικά χαλκού 0,5-1,5mm² (Συσκ.100τεμ.) | τμχ | 1 | € 3,00 | € 3,00 |
| 34 | Τερματικά χαλκού 1,5-2,5mm² (Συσκ.100τεμ.) | τμχ | 1 | € 4,00 | € 4,00 |
| 35 | Τερματικά χαλκού 2,5-6mm² (Συσκ.100τεμ.) | τμχ | 1 | € 7,00 | € 7,00 |
| 36 | Ακροδέκτης χαλκού 10mm² | τμχ | 5 | € 0,20 | € 1,00 |
| 37 | Ακροδέκτης χαλκού 16mm² | τμχ | 5 | € 0,25 | € 1,25 |
| 38 | Ακροδέκτης χαλκού 25mm² | τμχ | 5 | € 0,50 | € 2,50 |
| 39 | Ακροδέκτης χαλκού 35mm² | τμχ | 5 | € 0,60 | € 3,00 |
| 40 | Ακροδέκτης χαλκού 50mm² | τμχ | 5 | € 0,90 | € 4,50 |
| 41 | Θερμοσυστελλόμενο 3mm/1,5mm 1m Μαύρο | μτρ | 5 | € 0,14 | € 0,70 |
| 42 | Θερμοσυστελλόμενο 4mm/2mm 1m Μαύρο | μτρ | 4 | € 0,15 | € 0,60 |
| 43 | Θερμοσυστελλόμενο 12mm/6mm 1m Μαύρο | μτρ | 5 | € 0,32 | € 1,60 |
| 44 | Θερμοσυστελλόμενο 25mm/12,5mm 1m Μαύρο | μτρ | 5 | € 1,10 | € 5,50 |
| 45 | Θερμοσυστελλόμενο 30mm/15mm 1m Μαύρο | μτρ | 5 | € 1,40 | € 7,00 |
| 46 | Θερμοσυστελλόμενο 50mm/25mm 1m Μαύρο | μτρ | 5 | € 2,80 | € 14,00 |
| 47 | Κλεμμοσειρά 12X2,5mm² Λευκή (Σειρά 12τεμ.) | τμχ | 2 | € 1,10 | € 2,20 |
| 48 | Καπς καλωδίου 3X1,5mm² (Συσκ.100τεμ.) | τμχ | 1 | € 3,00 | € 3,00 |
| 49 | Καπς καλωδίου 2X4mm² (Συσκ.100τεμ.) | τμχ | 1 | € 4,00 | € 4,00 |
| 50 | Στυπιοθλήπτης καλωδίου βιδωτός PG IP68 07 Πλαστικός | τμχ | 10 | € 0,47 | € 4,70 |
| 51 | Στυπιοθλήπτης καλωδίου βιδωτός PG IP68 09 Πλαστικός | τμχ | 10 | € 0,49 | € 4,90 |
| 52 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W SNOW | τμχ | 4 | € 1,60 | € 6,40 |
| 53 | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD 58W | τμχ | 6 | € 3,87 | € 23,22 |
| 54 | ΕΞΑΕΡΙΣΤ 4650Ν 120*120*38 220V | τμχ | 3 | € 24,94 | € 74,82 |
| 55 | ΜΠΑΛΑΣΤ 2*36W ΗΛΕΚΤ.AC 4EB236 | τμχ | 2 | € 10,00 | € 20,00 |
| 56 | ΜΠΑΛΑΣΤ 2*58W ΗΛΕΚΤ.AC 4EB236 | τμχ | 2 | € 12,50 | € 25,00 |
| 57 | ΦΩΣ ΣΤ ΠΛΑΚΕ 1*8W FC5508 ΚΑΛΩΔ | τμχ | 2 | € 9,50 | € 19,00 |
| 58 | ΣΤΑΡΤΕΡ S10 220/240V 4-65W | τμχ | 4 | € 0,30 | € 1,20 |
| 59 | Ταινία PVC Μονωτική 19mmX0,15mm 20m Μαύρη | τμχ | 20 | € 0,88 | € 17,60 |
| 60 | Ταινία Καουτσούκ Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)19mmX0,756mm 9,15m. | τμχ | 2 | € 11,00 | € 22,00 |
| 61 | Ταινία Διπλής όψης 19mmX1,13mm 3m Διαφανής | τμχ | 1 | € 10,00 | € 10,00 |
| 62 | Μπαλαντέζα καρούλι 25 μέτρων και διατοµής 3*2,5 mm2 | τμχ | 1 | € 40,00 | € 40,00 |
| 63 | Μπαταρίες 9V | τμχ | 10 | € 2,80 | € 28,00 |
| 64 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ NSYCVF85M230PF | τμχ | 1 | € 61,15 | € 61,15 |
| 65 | Αναδευτήρας 1500 W | τµχ | 1 | € 130,00 | € 130,00 |
| 66 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 180A /Τάση λειτουργίας 220V / Ρυθμιζόμενη ένταση 25 - 180 Α /Μέγιστο ηλεκτρόδιο συγκόλλησης 4mm / καλώδια, τσιμπίδα, σώμα γείωσης, μάσκα, κασετίνα | τµχ | 1 | € 350,00 | € 350,00 |
| 67 | Ηλεκτρόδια διάστασης 2,5 ενδεικτικού τύπου ΕΡΛΙΚΟΝ (πακέτο 4Kg) | τµχ | 1 | € 14,00 | € 14,00 |
| 68 | Κομπρεσέρ ηλεκτρικό Υποδοχή SDS-plus 2J 710W 2,5Kg | τµχ | 1 | € 180,00 | € 180,00 |
| 69 | Πρέσα ακροδεκτών για ονομαστικής διατομής αγωγό 1,5-6mm2 | τμχ | 1 | € 32,00 | € 32,00 |
| 70 | Πρέσα ακροδεκτών 6-50mm² | τμχ | 1 | € 100,00 | € 100,00 |
| 71 | Φίλλερ, 0.03-0.10, 8 τεμαχίων | τμχ | 1 | € 5,00 | € 5,00 |
| 72 | Φίλλερ, 0.05-0.50, 8 τεμαχίων | τμχ | 1 | € 6,00 | € 6,00 |
| 73 | Ρολόϊ μέτρησης και Μαγνητική βάση Σετ (1 x Dial indicator :ø 58 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks1 x Dial support , total height 281 mm, magnetic force 60 kg, column ø 16 x 226 mm, arm ø 12 x 220 mm, Ρολόϊ μέτρησης και Μαγνητική βάση Σετ | τμχ | 1 | € 90,00 | € 90,00 |
| 74 | Ατσαλίνα Ηλεκτρολόγου μεταλλική σπιράλ μήκους 10-15 μ | τμχ | 1 | € 8,00 | € 8,00 |
| 75 | Φαλτσέτα με επαναφερόμενη λάμα και ανταλλακτικές λάμες | τμχ | 1 | € 10,00 | € 10,00 |
| 76 | Λαμαρινόβιδα αυτοδιάτρητη 3,5mm | τμχ | 50 | € 0,07 | € 3,50 |
| 77 | Εκτονούμενα μεταλλικά βύσματα πακτώσεως με κωνικό παξιμάδι κατάλληλο για μπετό 6mm | τμχ | 20 | € 0,30 | € 6,00 |
| 78 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 7mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) | τμχ | 1 | € 4,00 | € 4,00 |
| 79 | Στήριγμα ρόκα Στρογγυλό 10mm/35mm (Συσκ.100τεμ.) | τμχ | 1 | € 4,00 | € 4,00 |
| 80 | Κανάλι διανομής Διάτρηση βάσης 40mm X 25mm Κρεμ-λευκό (2μτρ) | τμχ | 3 | € 6,00 | € 18,00 |
| 81 | Σωλήνας ευθύγραμμος πλαστικός 25mm Λευκός (3μτρ) | τμχ | 3 | € 5,00 | € 15,00 |
| 82 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός CiBi, Φ16mm | μτρ | 100 | € 0,50 | € 50,00 |
| 83 | Σωλήνας σπιράλ πλαστικός 25mm Λευκός | μτρ | 100 | € 0,90 | € 90,00 |
| 84 | Γάντια προστασίας 10 | τμχ | 6 | € 5,00 | € 30,00 |
| 85 | Γυαλιά προστασίας Διαφανές | τμχ | 6 | € 10,00 | € 60,00 |
| 86 | Πτυσσόμενο μέτρο 3m | τμχ | 1 | € 6,00 | € 6,00 |
| 87 | Λουκέτο Ορειχάλκινο 70mm | τμχ | 4 | € 28,00 | € 112,00 |
| 88 | ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡ.LOXEAL 50ML | τμχ | 2 | € 12,00 | € 24,00 |
| 89 | Loctite | τμχ | 2 | € 10,00 | € 20,00 |
| 90 | Φλατζοκόλες 60ml | τμχ | 4 | € 5,00 | € 20,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ : | € 7.270,69 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% : | € 1.744,97 |
|  |  | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : | € 9.015,66 |

ΟΜΑΔΑ 4η : ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣ/ ΤΑ | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ / ΤΕΜ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 4 - 20 mA 16 BAR | 5 | ΤΕΜ. | 115 | 575,00 |
| 2 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 0 - 16 mA ΜΑΧ 32 BAR (7MF-1564-3CB00-1AA1) | 3 | ΤΕΜ. | 221 | 663,00 |
| 3 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ (BD SENSOR), INPUT 0…16BAR, OUTPUT 4…20mA, SUPPLY 8…32VDC | 3 | ΤΕΜ. | 180 | 540,00 |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΗΣ SIEMENS 5TT3 435 AC 230V 50/60HZ 2W/2CO AC 230V 4A | 3 | ΤΕΜ. | 147 | 441,00 |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ 1/2" 24V DC (SN 450/2-A4-GR) | 3 | ΤΕΜ. | 80 | 240,00 |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ 1/2" 24V DC (SN 450/3-A4-GR) | 3 | ΤΕΜ. | 80 | 240,00 |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ2,5mm2 | 300 | ΜΤΡ | 1,482 | 444,60 |
| 8 | ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ 3/8" JOHNSON CONTROLS (P773AAA-9301) | 5 | ΤΕΜ. | 72 | 360,00 |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5mm2 | 300 | ΜΤΡ | 1,4 | 420,00 |
| 10 | Αντικεραυνικό ETHER HGLN-CAT6 | 2 | ΤΕΜ. | 160 | 320,00 |
| 11 | ΘΕΡΜΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 3~ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 24-32Α | 5 | ΤΕΜ. | 77,14 | 385,70 |
| 12 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 22KW LC1 D50P7 SCHNEIDER | 3 | ΤΕΜ. | 61 | 183,00 |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 2.5mm2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | 300 | ΜΤΡ | 1,2 | 360,00 |
| 14 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ1,5mm2 | 300 | ΜΤΡ | 0,951 | 285,30 |
| 15 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ E40 HQL 250W ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ “ΣΕΙΡΑ PARIS” IP65 | 10 | ΤΕΜ. | 55 | 550,00 |
| 16 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 | 300 | ΜΤΡ | 0,905 | 271,50 |
| 17 | ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 400x300x150mm | 10 | ΤΕΜ. | 50 | 500,00 |
| 18 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1mm2 ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΠΛΕ | 500 | ΜΤΡ | 0,5 | 250,00 |
| 19 | ΘΕΡΜΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 3~ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 17-23Α | 5 | ΤΕΜ. | 56,28 | 281,40 |
| 20 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 1.5mm2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | 300 | ΜΤΡ | 0,9 | 270,00 |
| 21 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 90mm2 ΜΑΥΡΟ | 50 | ΜΤΡ | 8,7 | 435,00 |
| 22 | ΛΑΜΠΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Ε40 250W - 230W | 30 | ΤΕΜ. | 10 | 300,00 |
| 23 | ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΠΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΝ - ΤOFF SCHNEIDER | 7 | ΤΕΜ. | 36 | 252,00 |
| 24 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 75mm2 ΜΑΥΡΟ | 50 | ΜΤΡ | 6,5 | 325,00 |
| 25 | Αντικεραυνικό Κεραίας AL-RTPRTJB-9 | 4 | ΤΕΜ. | 80 | 320,00 |
| 26 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 5Χ1,5mm2 | 100 | ΜΤΡ | 1,55 | 155,00 |
| 27 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 4x80A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 61 | 305,00 |
| 28 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ2,5mm2 | 100 | ΜΤΡ | 1,482 | 148,20 |
| 29 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 50mm2 ΜΑΥΡΟ | 50 | ΜΤΡ | 5 | 250,00 |
| 30 | ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ LA2 DS2 SCHNEIDER | 4 | ΤΕΜ. | 61 | 244,00 |
| 31 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x80A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 48 | 240,00 |
| 32 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V-24VDC 5A SCHNEIDER | 3 | ΤΕΜ. | 71 | 213,00 |
| 33 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 18,5KW LC1 D40P7 SCHNEIDER | 4 | ΤΕΜ. | 53 | 212,00 |
| 34 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 7,5KW LC1 D18P7 SCHNEIDER | 10 | ΤΕΜ. | 19,5 | 195,00 |
| 35 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 15KW LC1 D2P7 SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 38 | 190,00 |
| 36 | ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΠΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΛΜΟ ΤΟΝ - ΤOFF SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 36 | 180,00 |
| 37 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 4x50A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 35 | 175,00 |
| 38 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 4x63A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 35 | 175,00 |
| 39 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΝΕΡΟΥ 1/2'' 230V | 5 | ΤΕΜ. | 35 | 175,00 |
| 40 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 4mm2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | 500 | ΜΤΡ | 0,35 | 175,00 |
| 41 | ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ DELAY ON SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 34 | 170,00 |
| 42 | ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 32 | 160,00 |
| 43 | ΛΑΜΠΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε27 160W - 230W | 40 | ΤΕΜ. | 4 | 160,00 |
| 44 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ FINDER 230V AC 7A 4 ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ | 10 | ΤΕΜ. | 15,9 | 159,00 |
| 45 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ FINDER 24V DC 7A 4 ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ | 10 | ΤΕΜ. | 15,9 | 159,00 |
| 46 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ FINDER 24V AC 6A 4 ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ | 10 | ΤΕΜ. | 15,9 | 159,00 |
| 47 | ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ DELAY OFF SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 30 | 150,00 |
| 48 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 4x40A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 30 | 150,00 |
| 49 | ΩΡΟΜΕΤΡHΤΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 230V SCHNEIDER | 20 | ΤΕΜ. | 7,5 | 150,00 |
| 50 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 25mm2 ΜΑΥΡΟ | 100 | ΜΤΡ | 1,5 | 150,00 |
| 51 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 5,5KW LC1 D12P7 SCHNEIDER | 10 | ΤΕΜ. | 14,3 | 143,00 |
| 52 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x50A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 28 | 140,00 |
| 53 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x63A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 28 | 140,00 |
| 54 | Μ/Σ 380/230V 1000VA | 2 | ΤΕΜ. | 70 | 140,00 |
| 55 | ΛΑΜΠΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε40 250W - 230W | 10 | ΤΕΜ. | 14 | 140,00 |
| 56 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 11KW LC1 D25P7 SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 27 | 135,00 |
| 57 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 4KW LC1 D09P7 SCHNEIDER | 10 | ΤΕΜ. | 13 | 130,00 |
| 58 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 24ΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΑ SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 26 | 130,00 |
| 59 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 2Χ1mm2 | 100 | ΜΤΡ | 0,65 | 65,00 |
| 60 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΝΕΡΟΥ 3/4'' 230V | 3 | ΤΕΜ. | 42 | 126,00 |
| 61 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 4x20A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 25 | 125,00 |
| 62 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 4x25A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 25 | 125,00 |
| 63 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 4x32A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 25 | 125,00 |
| 64 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 16mm2 ΜΑΥΡΟ | 100 | ΜΤΡ | 1,2 | 120,00 |
| 65 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x4A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 23 | 115,00 |
| 66 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 60cm ΨΥΧΡΟ- ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ | 80 | ΤΕΜ. | 1,39 | 111,20 |
| 67 | ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΕΣ | 10 | ΤΕΜ. | 10,5 | 105,00 |
| 68 | ΣΤΑΘΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ | 5 | ΤΕΜ. | 20 | 100,00 |
| 69 | Μ/Σ 380/230V 400VA | 2 | ΤΕΜ. | 50 | 100,00 |
| 70 | Μ/Σ 380/48V 400VA | 2 | ΤΕΜ. | 50 | 100,00 |
| 71 | Μ/Σ 380/24V 400VA | 2 | ΤΕΜ. | 50 | 100,00 |
| 72 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ Ε27 ΣΤΕΓΑΝΑ | 20 | ΤΕΜ. | 5 | 100,00 |
| 73 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 2x1A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 19 | 95,00 |
| 74 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x40A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 19 | 95,00 |
| 75 | Μ/Σ 380/230V 200VA | 2 | ΤΕΜ. | 45 | 90,00 |
| 76 | ΚΟΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 150Χ200Χ100 | 10 | ΤΕΜ. | 9 | 90,00 |
| 77 | ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 230V LED ΜΠΑΓΙΩΝΕΤ | 100 | ΤΕΜ. | 0,9 | 90,00 |
| 78 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF10mm2 ΜΑΥΡΟ | 100 | ΜΤΡ | 0,9 | 90,00 |
| 79 | ΚΩΣ ΓΙΑ 90mm2 ΜΕ ΤΡΥΠΑ Φ8-10-12-14 | 100 | ΤΕΜ. | 0,9 | 90,00 |
| 80 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΚΛΙΠΣ) ΛΕΥΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | 3000 | ΤΕΜ. | 0,03 | 90,00 |
| 81 | ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΜΠΡΑΤΣΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ & ΙΑΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 10 | ΤΕΜ. | 9 | 90,00 |
| 82 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΥΚΤΟΣ | 20 | ΤΕΜ. | 4,4 | 88,00 |
| 83 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 2x2A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 17 | 85,00 |
| 84 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 2x4A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 17 | 85,00 |
| 85 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x32A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 17 | 85,00 |
| 86 | ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ 1 ΣΕΙΡΑΣ SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 17 | 85,00 |
| 87 | ΠΡΙΖΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΥΡΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ SCHNEIDER | 10 | ΤΕΜ. | 8,1 | 81,00 |
| 88 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x6A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 16 | 80,00 |
| 89 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x20A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 16 | 80,00 |
| 90 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x25A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 16 | 80,00 |
| 91 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 230V AC 4 ΕΠΑΦΩΝ | 10 | ΤΕΜ. | 7,5 | 75,00 |
| 92 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x10A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 15 | 75,00 |
| 93 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 3x16A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 15 | 75,00 |
| 94 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 48V DC 4 ΕΠΑΦΩΝ | 10 | ΤΕΜ. | 7,3 | 73,00 |
| 95 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ LADN40 SCHNEIDER | 10 | ΤΕΜ. | 7,2 | 72,00 |
| 96 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 24V DC 4 ΕΠΑΦΩΝ | 10 | ΤΕΜ. | 7,2 | 72,00 |
| 97 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 24V ΑC 4 ΕΠΑΦΩΝ | 10 | ΤΕΜ. | 7,2 | 72,00 |
| 98 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 4KW LC1 D09Q7 SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 13 | 65,00 |
| 99 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 400Α ΤΥΠΟΣ Ν2 | 5 | ΤΕΜ. | 13 | 65,00 |
| 100 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 230V AC 1 ΕΠΑΦΗΣ | 10 | ΤΕΜ. | 6 | 60,00 |
| 101 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 2x6A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 12 | 60,00 |
| 102 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ SCHNEIDER | 10 | ΤΕΜ. | 6 | 60,00 |
| 103 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 0,75mm2 ΚΟΚΚΙΝΟ | 300 | ΜΤΡ | 0,2 | 60,00 |
| 104 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΚΛΙΠΣ) ΜΑΥΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | 3000 | ΤΕΜ. | 0,02 | 60,00 |
| 105 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 100A-125Α-160A-200A ΤΥΠΟΣ ΝH 00 | 10 | ΤΕΜ. | 5,6 | 56,00 |
| 106 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ D 2x10A SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 11 | 55,00 |
| 107 | ΚΩΣ ΓΙΑ 75mm2 ΜΕ ΤΡΥΠΑ Φ8-10-12-14 | 100 | ΤΕΜ. | 0,52 | 52,00 |
| 108 | ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 4 ΕΠΑΦΩΝ | 10 | ΤΕΜ. | 5 | 50,00 |
| 109 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 2 cm ΑΠΌ 0,5 - 10Α | 500 | ΤΕΜ. | 0,1 | 50,00 |
| 110 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 6mm2 ΜΑΥΡΟ | 100 | ΜΤΡ | 0,5 | 50,00 |
| 111 | ΚΩΣ ΓΙΑ 35mm2 ΜΕ ΤΡΥΠΑ Φ6-8-10-12-14 | 100 | ΤΕΜ. | 0,5 | 50,00 |
| 112 | ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 24V LED ΜΠΑΓΙΩΝΕΤ | 50 | ΤΕΜ. | 0,9 | 45,00 |
| 113 | ΚΩΣ ΓΙΑ 50mm2 ΜΕ ΤΡΥΠΑ Φ8-10-12-14 | 100 | ΤΕΜ. | 0,45 | 45,00 |
| 114 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ SCHNEIDER 35mm2 | 20 | ΤΕΜ. | 2,1 | 42,00 |
| 115 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Διαστάσεις: 514x280x260 | 1 | ΤΕΜ. | 40,64 | 40,64 |
| 116 | ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 1 ΕΠΑΦΗΣ | 10 | ΤΕΜ. | 4 | 40,00 |
| 117 | ΚΩΣ ΓΙΑ 16mm2 ΜΕ ΤΡΥΠΑ Φ6-8-10-12 | 100 | ΤΕΜ. | 0,4 | 40,00 |
| 118 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ SCHNEIDER | 4 | ΤΕΜ. | 9 | 36,00 |
| 119 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ GV2-ME ΜΕΤΟΠΗΣ SCHNEIDER | 10 | ΤΕΜ. | 3,5 | 35,00 |
| 120 | ΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ SCHNEIDER | 10 | ΤΕΜ. | 3,5 | 35,00 |
| 121 | ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 0,75mm2 ΜΠΛΕ | 100 | ΜΤΡ | 0,35 | 35,00 |
| 122 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) | 50 | ΤΕΜ. | 0,7 | 35,00 |
| 123 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ SCHNEIDER 16mm2 | 30 | ΤΕΜ. | 1,1 | 33,00 |
| 124 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 24V DC 1 ΕΠΑΦΗΣ | 10 | ΤΕΜ. | 3,2 | 32,00 |
| 125 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ SCHNEIDER 10mm2 | 30 | ΤΕΜ. | 1 | 30,00 |
| 126 | ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ20 | 50 | ΜΤΡ | 0,6 | 30,00 |
| 127 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ | 5 | ΤΕΜ. | 6 | 30,00 |
| 128 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V | 10 | ΤΕΜ. | 2,8 | 28,00 |
| 129 | NTOYI E27 ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 50 | ΤΕΜ. | 0,6 | 30,00 |
| 130 | ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ Φ22 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΠΑΓΙΩΝΕΤ SCHNEIDER | 20 | ΤΕΜ. | 1,4 | 28,00 |
| 131 | ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ Φ22 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΠΑΓΙΩΝΕΤ SCHNEIDER | 20 | ΤΕΜ. | 1,4 | 28,00 |
| 132 | ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ Φ22 ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΠΑΓΙΩΝΕΤ SCHNEIDER | 20 | ΤΕΜ. | 1,4 | 28,00 |
| 133 | ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ16 | 50 | ΜΤΡ | 0,5 | 25,00 |
| 134 | ΚΩΣ ΓΙΑ 25mm2 ΜΕ ΤΡΥΠΑ Φ6-8-10-12-14 | 100 | ΤΕΜ. | 0,25 | 25,00 |
| 135 | ΚΩΣ ΓΙΑ 25mm2 ΜΕ ΤΡΥΠΑ Φ6-8-10-12-14 | 100 | ΤΕΜ. | 0,25 | 25,00 |
| 136 | NTOYI E27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | 50 | ΤΕΜ. | 0,5 | 25,00 |
| 137 | NTOYI E14 ΠΛΑΣΤΙΚΑ | 50 | ΤΕΜ. | 0,5 | 25,00 |
| 138 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΟΤΣΟΥΚ ΘΥΛΗΚΑ | 10 | ΤΕΜ. | 2,2 | 22,00 |
| 139 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ20 | 30 | ΜΤΡ | 0,7 | 21,00 |
| 140 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ SCHNEIDER 35mm2 | 5 | ΤΕΜ. | 4 | 20,00 |
| 141 | ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ25 | 25 | ΜΤΡ | 0,8 | 20,00 |
| 142 | ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΥΒΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Φ 25 | 10 | ΤΕΜ. | 2 | 20,00 |
| 143 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | 5 | ΤΕΜ. | 4 | 20,00 |
| 144 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ SCHNEIDER 6mm2 | 30 | ΤΕΜ. | 0,6 | 18,00 |
| 145 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ16 | 30 | ΜΤΡ | 0,6 | 18,00 |
| 146 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΥΛΗΚΑ | 10 | ΤΕΜ. | 1,8 | 18,00 |
| 147 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V ΑΑΑ | 30 | ΤΕΜ. | 0,6 | 18,00 |
| 148 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΟΤΣΟΥΚ ΑΡΣΕΝΙΚΑ | 10 | ΤΕΜ. | 1,7 | 17,00 |
| 149 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΥΤΗΣ 40W (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) | 1 | ΤΕΜ. | 16 | 16,00 |
| 150 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ SCHNEIDER 16mm2 | 5 | ΤΕΜ. | 3 | 15,00 |
| 151 | ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΥΒΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Φ 32 | 5 | ΤΕΜ. | 3 | 15,00 |
| 152 | ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΟΥΚΟ | 5 | ΤΕΜ. | 3 | 15,00 |
| 153 | STARTER ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ S10 4-65W 220-240V | 50 | ΤΕΜ. | 0,3 | 15,00 |
| 154 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 90mm2 | 20 | ΤΕΜ. | 0,75 | 15,00 |
| 155 | ΦΑΚΟΙ LED ME ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ | 2 | ΤΕΜ. | 7,5 | 15,00 |
| 156 | ΡΑΓΑ ΔΙΑΤΡHΤΗ | 10 | ΜΤΡ | 1,3 | 13,00 |
| 157 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ SCHNEIDER 4mm2 | 30 | ΤΕΜ. | 0,4 | 12,00 |
| 158 | ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΥΒΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Φ 20 | 10 | ΤΕΜ. | 1,2 | 12,00 |
| 159 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 75mm2 | 20 | ΤΕΜ. | 0,6 | 12,00 |
| 160 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ SCHNEIDER 10mm2 | 5 | ΤΕΜ. | 2 | 10,00 |
| 161 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ SCHNEIDER | 5 | ΤΕΜ. | 2 | 10,00 |
| 162 | ΚΩΣ ΓΙΑ 10mm2 ΜΕ ΤΡΥΠΑ Φ6-8-10-12 | 100 | ΤΕΜ. | 0,1 | 10,00 |
| 163 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ SCHNEIDER 6mm2 | 6 | ΤΕΜ. | 1,5 | 9,00 |
| 164 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ SCHNEIDER | 3 | ΤΕΜ. | 3 | 9,00 |
| 165 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΓΩΝΙΑΚΑ | 5 | ΤΕΜ. | 1,8 | 9,00 |
| 166 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ SCHNEIDER | 4 | ΤΕΜ. | 2 | 8,00 |
| 167 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 10mm2 | 50 | ΤΕΜ. | 0,15 | 7,50 |
| 168 | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Ρόκα) 19x45 | 100 | ΤΕΜ. | 0,07 | 7,00 |
| 169 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ SCHNEIDER 4mm2 | 5 | ΤΕΜ. | 1,2 | 6,00 |
| 170 | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ SCHNEIDER | 3 | ΤΕΜ. | 2 | 6,00 |
| 171 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 35mm2 | 20 | ΤΕΜ. | 0,3 | 6,00 |
| 172 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 50mm2 | 20 | ΤΕΜ. | 0,3 | 6,00 |
| 173 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ | 5 | ΤΕΜ. | 1,2 | 6,00 |
| 174 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 25mm2 | 20 | ΤΕΜ. | 0,25 | 5,00 |
| 175 | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Ρόκα) 17x45 | 100 | ΤΕΜ. | 0,05 | 5,00 |
| 176 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 6mm2 (Δωδεκάδα) | 10 | ΤΕΜ. | 0,5 | 5,00 |
| 177 | ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ25 | 10 | ΤΕΜ. | 1 | 10,00 |
| 178 | ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΥΒΙΔΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Φ 16 | 10 | ΤΕΜ. | 0,8 | 8,00 |
| 179 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 25mm2 | 20 | ΤΕΜ. | 0,2 | 4,00 |
| 180 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΑΠΛΕΣ 2,5 mm2 (Δωδεκάδα) | 10 | ΤΕΜ. | 0,4 | 4,00 |
| 181 | ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 16mm2 | 20 | ΤΕΜ. | 0,15 | 3,00 |
| 182 | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Ρόκα) 10x45 | 100 | ΤΕΜ. | 0,03 | 3,00 |
| 183 | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Ρόκα) 8x25 | 100 | ΤΕΜ. | 0,02 | 2,00 |
| 184 | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Ρόκα) 9x25 | 100 | ΤΕΜ. | 0,02 | 2,00 |
| 185 | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Ρόκα) 12x45 | 100 | ΤΕΜ. | 0,02 | 2,00 |
| 186 | ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ2Ο | 10 | ΤΕΜ. | 0,5 | 5,00 |
| 187 | ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ25 | 10 | ΤΕΜ. | 0,5 | 5,00 |
| 188 | ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ16 | 10 | ΤΕΜ. | 0,5 | 5,00 |
| 189 | ΚΟΛΑΡΑ (Στηρίγματα) ΚΟΥΒΙΔΗ Φ25 | 10 | ΤΕΜ. | 0,2 | 2,00 |
| 190 | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Ρόκα) 4x20 | 100 | ΤΕΜ. | 0,01 | 1,00 |
| 191 | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Ρόκα) 5x20 | 100 | ΤΕΜ. | 0,01 | 1,00 |
| 192 | ΚΟΛΑΡΑ (Στηρίγματα) ΚΟΥΒΙΔΗ Φ20 | 20 | ΤΕΜ. | 0,15 | 3,00 |
| 193 | ΜΟΥΦΕΣ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ25 | 10 | ΤΕΜ. | 0,15 | 1,50 |
| 194 | ΚΟΛΑΡΑ (Στηρίγματα) ΚΟΥΒΙΔΗ Φ16 | 10 | ΤΕΜ. | 0,15 | 1,50 |
| 195 | ΜΟΥΦΕΣ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ16 | 10 | ΤΕΜ. | 0,1 | 1,00 |
| 196 | ΜΟΥΦΕΣ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ20 | 10 | ΤΕΜ. | 0,1 | 1,00 |
| 197 | ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ16 | 10 | ΤΕΜ. | 0,1 | 1,00 |
| 198 | ΡΑΚΟΡ ΚΟΥΒΙΔΗ Φ2Ο | 10 | ΤΕΜ. | 0,1 | 1,00 |
| 199 | ΚΟΛΛΗΣΗ ΨΙΛΗ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ | 1 | ΤΕΜ. | 12 | 12,00 |
| 200 | ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 1 | ΤΕΜ. | 4 | 4,64 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 20.712,68 |
| ΦΠΑ 24% : | 4.971,04 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : | 25.683,72 |

Χαλκίδα 20-06-2017

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΓΧΤΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |

Αρ. Μελέτης: 6/2017

Τίτλος Μελέτης: «Προμήθεια  ηλεκτρολογικών υλικών»

(3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Αντικείμενο της μελέτης

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΑΡΘΡΟ 20

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του  διαγωνισμού και  η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ήτοι αναλυτικά :

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- της με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β') Υπουργικής Απόφασης με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

- την Υ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο    τρόπος υπολογισμού της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

- την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'), με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016.

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 30

Γενικές Προδιαγραφές

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής των τεχνικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς και εκφόρτωσης των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο αποστολής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του συνεργείου ύδρευσης - αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που βρίσκεται στην οδό Κιμώλου – Χαλκίδα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις στον τόπο εκτέλεσης της συντήρησης.

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων και τυχόν πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα και να αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής τους και η χώρα προέλευσής τους. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές για τα είδη κατηγορίας τους,  τα οποία να φέρουν σήμανση CE ενώ οι κατασκευαστές τους να έχουν πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ  ότι ζητούνται συγκεκριμένα είδη διότι είναι τα μόνα συμβατά και απολύτως λειτουργικά με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και δεν απαιτούν δαπανηρές μετατροπές ή και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.

Οι ειδικές προδιαγραφές κάθε υλικού αναφέρονται στο Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Χαλκίδα 20-06-2017

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΓΧΤΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |

Αρ. Μελέτης: 6/2017

Τίτλος Μελέτης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»

##### (4) ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής των τεχνικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Εννέα Χιλιάδων Εφτακοσίων Ογδόντα Ευρώ (€ 59.780,00), με ΦΠΑ ποσού δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (€ 13.777,00 ) , σύνολο ποσού εβδομήντα τριών  χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ(€ 73.677,00).

ΑΡΘΡΟ 2 – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

- της με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β') Υπουργικής Απόφασης με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

- την Υ.Α. 3491/31-05-2017 (ΦΕΚ 1992/09-06-2017 τεύχος Β') με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο    τρόπος υπολογισμού της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

- την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'), με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016.

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο: Σειρά ισχύος τευχών

«Τεύχη Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

α. Διακήρυξη Μελέτης

β. Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ. Προϋπολογισμός Μελέτης

δ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ε. Τεχνική Έκθεση

στ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός Προμήθειας

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι € 74.127,20 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.

Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Επιχείρησης και θα βαρύνει με ποσό 8.928,00 € (με ΦΠΑ)  τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.   και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 620702, 620710, 620714 & 54006224 καθώς και με ποσό 65.199,20 € (με ΦΠΑ)  τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 στον οποίο θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Η προμήθεια έχει αριθμούς αναφοράς CPV : 31681410-0.

Άρθρο 5ο:        Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και θα φέρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας.

Άρθρο 6ο: Τρόπος Εκτέλεσης.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής , για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 7ο :   Δικαίωμα Συμμετοχής

1.   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

2.   Δικαιούμενοι συμμετοχής :

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο         8ο :  Στοιχεία    και  Δικαιολογητικά Συμμετοχής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ               ΦΑΚΕΛΟΥ

-	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

-	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν,  να καταθέσουν   επί  ποινή  αποκλεισμού  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 15 της Διακήρυξης

-	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι Προσφέροντες οφείλουν,  να καταθέσουν   επί    ποινή  αποκλεισμού  τεχνική προσφορά όπως αναφέρεται στο Άρθρο 16 της Διακήρυξης.

-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι  Προσφέροντες  οφείλουν,	να  καταθέσουν	επί  ποινή  αποκλεισμού	οικονομική  προσφορά  όπως αναφέρεται στο Άρθρο 17 της Διακήρυξης.

Άρθρο  9ο : Τρόπος        Σύνταξης Προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν προσφορά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

2. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.

3. Ο Φάκελος        της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  περιλαμβάνει τρεις  επιμέρους  (υπό)       φακέλους:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης - (ότι προβλέπεται από την μελέτη)

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Άρθρο 10ο :Χρόνος  ισχύος  προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δέκα (10) μήνες από την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί , κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία  θα  απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, τουλάχιστον  πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες.

Άρθρο 11ο  : Διαδικασία  Ανάθεσης            της Προμήθειας

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 του Ν.4412/2016.

Η Διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 19 της Διακήρυξης.

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%, σύμφωνα με το Άρθρο 20 της Διακήρυξης (άρθρο 104 Ν. 4412/2016).

Άρθρο 12ο  : Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση.

Παραλαβή

Η παραλαβή της προμήθειας  των υλικών, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

Άρθρο 13ο : Χρόνος Παράδοσης

Προθεσμία παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε είκοσι ημέρες από την ημερομηνία της γραπτής παραγγελίας από το Γραφείο Προμηθειών.

Άρθρο 14ο :    Ποινικές ρήτρες –   Έκπτωση                                                     προμηθευτή

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και έκπτωση του Προμηθευτή.

Άρθρο 15ο  :          Χρηματοδότηση – Τρόπος πληρωμής

Η προμήθεια έχει προϋπολογισμό € 73.677,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%).

Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Επιχείρησης και θα βαρύνει με ποσό 8.928,00 € (με ΦΠΑ)  τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.   και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 620702, 620710, 620714 & 54006224 καθώς και με ποσό 65.199,20 € (με ΦΠΑ)  τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 στον οποίο θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016,  με εξόφληση των αντιστοίχων τιμολογίων που θα προσκομιστούν από τον Ανάδοχο, αφού ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από τη 2η  υπηρεσία επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευβοίας. Το συνολικό ποσό δε θα υπερβαίνει το ποσό, με το οποίο μειοδότησε και το ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό.

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Άρθρο 16ο : Εφαρμοστέο              Δίκαιο

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Χαλκίδα.

ΧΑΛΚΙΔΑ, 20/06/2017

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΓΧΤΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΗΛ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |