| Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α | ΧΑΛΚΙΔΑ , 6 / 8 / 2019 |
| --- | --- |
| ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ |  |

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η παρούσα Έκθεση Αναγκαιότητας συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην επισκευή της αντλίας λυμάτων της εταιρίας ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ισχύος 32 KW, του αντλιοστασίου «ΣΑΝΤΕ», λόγω βλάβης που παρουσίασε στον ηλεκτροκινητήρα και μη λειτουργίας της.

Η επισκευή της αντλίας είναι απαραίτητη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του εν’ λόγω αντλιοστασίου που βρίσκεται στην Δ.Ε. Νέας Αρτάκης.

Για την επισκευή της Αντλίας απαιτούνται τα πιο κάτω ανταλλακτικά και εργασίες :

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΝΔ. ΠΡ/ΣΜΟΣ |
| --- | --- |
| Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα με καινούργιο 32KW, 2P - 400V | € 2.840,00 |
| Πτερωτή καινούρια | € 350,00 |
| Εργασία επισκευής / Δοκιμή αντλίας | € 260,00 |

Με δεδομένο ότι :

1) Είναι ευλόγως αδύνατο να προβλεφθούν οι  παρουσιαζόμενες βλάβες, αφού δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων

2) Είναι οικονομικά ασύμφορο και δεν εξυπηρετεί τους λειτουργικούς σκοπούς  της επιχείρησης να δεσμεύονται οι πόροι της για να δημιουργείται απόθεμα πλήρους σειράς εφεδρικού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

3) Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας – επισκευής (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006) ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του ως άνω Αντλιοστασίου Ακαθάρτων.

Προτείνεται η λήψη οικονομικής προσφοράς της ως άνω επισκευής από την εταιρία ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ η οποία είναι η κατασκευάστρια εταιρία και αποκλειστικός αντιπρόσωπος.

Προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για την ως άνω επισκευή, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 3.450,00 (χωρίς ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει εγκριθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με  K.A. 620710 και τίτλο «Επισκευή & Συντ/ση Μηχ. Εξοπ. Αποχ/σης  Ν. Αρτάκης» και ο ΦΠΑ 24% τον Κ.Α. 54006224.

| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. |
| --- | --- |
| ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |