| Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α | ΧΑΛΚΙΔΑ , 6 / 8 / 2019 |
| --- | --- |
| ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ |  |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια των παρακάτω υλικών τα οποία είναι απαραίτητα να υπάρχουν στην αποθήκη για την άμεση αποκατάσταση είτε βλαβών είτε επεκτάσεων του δικτύου ομβρίων που προκύπτουν.

ΥΛΙΚΑ :

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μον. Μέτρ. | Ποσότητα | Ενδ. Τιμή Μονάδας | Ενδ. Κόστος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Εσχάρες ομβρίων από Ελατό χυτοσίδηρο 60/96 D400 | τεμάχια | 8 | 140,00 | 1.120,00 |
| Σαμάρι υπονόμων (1/2 διατομής) Φ250/160 κολλητά | τεμάχια | 5 | 9,00 | 45,00 |
| Σωλήνα PVC αποχέτευσης (γκρι) Φ125 | μέτρα | 252 | 3,50 | 882,00 |
| Σωλήνα ΡΕ DN125 PN10 (σε σωλήνες των 6m) | μέτρα | 42 | 7,00 | 294,00 |
| Ταυ αποχέτευσης (γκρι) Φ100 | τεμάχια | 20 | 1,30 | 26,00 |
| Ταυ αποχέτευσης (γκρι) Φ125 | τεμάχια | 50 | 2,50 | 125,00 |
| Ταυ αποχέτευσης (γκρι) Φ160 | τεμάχια | 10 | 6,70 | 67,00 |
| Τάπα Β.Τ. γκρι Φ125 με λάστιχο | τεμάχια | 60 | 1,20 | 72,00 |
| Τάπα Β.Τ. γκρι Φ140 με λάστιχο | τεμάχια | 30 | 2,20 | 66,00 |
| Γωνιά αποχέτευσης γκρι Φ125, 6 ατμ. 45 μοιρών | τεμάχια | 100 | 1,80 | 180,00 |
| Γωνιά αποχέτευσης γκρι Φ140, 6 ατμ. 45 μοιρών | τεμάχια | 10 | 4,00 | 40,00 |
| Γωνιά υπονόμων (πορτοκαλί) Φ200, 6 ατμ. 45 μοιρών | τεμάχια | 5 | 8,00 | 40,00 |
| Μανσόν Υπονόμων (πορτοκαλί) Φ250 | τεμάχια | 2 | 15,00 | 30,00 |
| Σαμάρι υπονόμων (1/2 διατομής) Φ200/160 κολλητά | τεμάχια | 20 | 9,00 | 180,00 |
| Σωλήνα PVC αποχέτευσης (γκρι) Φ140 | μέτρα | 30 | 5,00 | 150,00 |
| Τάπα Β.Τ. γκρι Φ160 με λάστιχο | τεμάχια | 20 | 3,75 | 75,00 |
| Ταυ αποχέτευσης (γκρι) Φ140 | τεμάχια | 10 | 5,30 | 53,00 |
| Γωνιά αποχέτευσης (γκρι) Φ125, 6 ατμ. 90 μοιρών | τεμάχια | 15 | 1,80 | 27,00 |
| Γωνιά αποχέτευσης (γκρι) Φ100, 6 ατμ. 45μοιρών | τεμάχια | 20 | 1,60 | 32,00 |
| Ελαστομερές Πολυουρεθανικό Σφραγιστικό (μαστίχη) Υψηλής Πρόσφυσης | τεμάχια | 10 | 11,00 | 110,00 |
| Συστολές Φ125*160 | τεμάχια | 50 | 2,58 | 139,00 |
| Συστολές Φ125*100 | τεμάχια | 20 | 1,60 | 32,00 |
| Συστολές Φ125*140 | τεμάχια | 20 | 2,20 | 44,00 |
| Συστολές Φ140*160 | τεμάχια | 10 | 2,60 | 26,00 |
| Μανσόν Φ125 | τεμάχια | 10 | 3,00 | 30,00 |
| Κόλλες PVC | τεμάχια | 60 | 5,00 | 300,00 |
| Φρεάτια 30*30 μαντεμένια | τεμάχια | 50 | 10,00 | 500,00 |
| Φρεάτια D400 Στρογγυλά | τεμάχια | 8 | 90,00 | 720,00 |
| Λάστιχο φούσκα | μέτρα | 15 | 5,00 | 75,00 |
| Λάστιχο φούσκα γωνιακό | μέτρα | 15 | 5,00 | 75,00 |

Είναι κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας (όπως ορίζεται στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006) για την άμεση είτε βλαβών είτε επεκτάσεων του δικτύου ομβρίων που προκύπτουν.

Προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση για την ως άνω προμήθεια, διότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει όριο των (€ 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) που καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).

Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των € 5.555,00 και θα βαρύνει τον εν’ ενεργεία Προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 245/2018 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στο κεφάλαιο «Παροχές Τρίτων» με K.A. 620707 και τίτλο «Επισκευές & Συντήρηση έργων αποχ/σης ομβρίων» και ο Φ.Π.Α. στον Κ.Α 54006224.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| Ο ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. |
|  | ΤΜΗΜ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ |
|  | ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |