Αρ. Μελέτης: 25/2024

Τίτλος Μελέτης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» Η/Μ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Των Φυσικών προσώπων, Εταιρειών ή Κοινοπραξιών κ.λ.π.,

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………

Δ/νση:  (πόλη, οδός, ΤΚ) ………….………………………………………………………………………………………

ΑΦΜ:………………………………………….        Δ.Ο.Υ.:……………………………………………….

Τηλ.:  …………………..……………                    email:  ………………….…………….………………..

Προς:

Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης Αποχέτευσης  Χαλκίδας

Επιτροπή  διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού

Νεοφύτου 69, ΧΑΛΚΙΔΑ

Αφού έλαβα γνώση του Διαγωνισμού της Υπηρεσίας, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης με την ακόλουθη τιμή επί των τιμών του  Προϋπολογισμού.

ΟΜΑΔΑ 1η : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

| Α/Α | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ € | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ1,5 ΕΥΚΑΜΠΤΟ | 300ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 4Χ1,5 ΕΥΚΑΜΠΤΟ | 300ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 5Χ1,5 ΕΥΚΑΜΠΤΟ | 300ΜΕΤΡΑ |  |  |
| 4 | ΜΟΝΟΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ | 20ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 5 | ΜΟΝΟΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΠΛΕ | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 6 | ΜΟΝΟΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΣΠΡΕΣ | 20ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 7 | ΤΑΙΝΙΕΣ 3Μ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΣΗΣ (ΛΑΣΤΙΧΟΤΑΙΝΙΕΣ) | 20ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 8 | ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ JONSON 10bar | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 9 | ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ JONSON 20bar | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 10 | ΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ | 20ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 11 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ 11 ΠΟΔΩΝ (ΡΤ414-11) POWER ELECTRONICS CONTROL | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 12 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ 8 ΠΟΔΩΝ (ΡΤ414-8) POWER ELECTRONICS CONTROL | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 13 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ C10A | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 14 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ C16A | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 15 | ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 16 | ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΤΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΙΡΙΓΜΑΤΑ | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 17 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V-7A PS-1270 F1 ΓΙΑ ΤΑ UPS | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 18 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V-12A PS-12120 F1 ΓΙΑ ΤΑ UPS | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 19 | ΚΛΕΜΕΣ ΑΠΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1,5mm | 20ΣΕΙΡΕΣ |  |  |
| 20 | ΚΛΕΜΕΣ ΑΠΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 2,5mm | 20ΣΕΙΡΕΣ |  |  |
| 21 | ΚΛΕΜΕΣ ΑΠΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 4mm | 20ΣΕΙΡΕΣ |  |  |
| 22 | ΚΛΕΜΕΣ ΑΠΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 6mm | 20ΣΕΙΡΕΣ |  |  |
| 23 | ΑΝΕΜΙΣΤΙΡΑΚΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 230V -14,5Χ14.5 cm ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 24 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 25 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 0-16 bar 24V DC 4-20mA | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 26 | CPU 313C-2 DP SIMATIC S7-300 | 4ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 27 | SIMATIC DP PROFIBUS/MPI REPEATER 6ES7972-0AA02-0XA0 | 6ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 28 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΟ 230V ΣΕ 24V DC | 4ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 29 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2Α | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 30 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 4Α | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 31 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Α | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 32 | ΜΕΤΑΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΒΟΧ ΜΕΤΑΛΙΚΑ) 50Χ40Χ20 | 6ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 33 | ΠΟΜΠΟΥΣ-ΔΕΚΤΕΣ POWER ELECTRONICS PT620 ME ΚΕΡΑΙΕΣ ΓΙΑ ΑΚΙΔΕΣ | 3ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 34 | ΠΟΜΠΟΥΣ-ΔΕΚΤΕΣ POWER ELECTRONICS PT620 ME ΚΕΡΑΙΕΣ ΓΙΑ ΦΛΩΤΕΡ | 3ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 35 | ΠΟΜΠΟΥΣ-ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ POWER ELECTRONICS GSM—CMA40 KAI CMA42 ΑΠΟ | 3ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 36 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 24V DC ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ FINDER | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 37 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 24V AC ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ FINDER | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 38 | ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ 230V AC FINDER | 15ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 39 | ΡΕΛΕ 230V 7,5KW schneider | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 40 | ΡΕΛΕ 230V 11KW schneider | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 41 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ schneider 6-10Α | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 42 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ schneider 9-14Α | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 43 | ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ schneider 13-18Α | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 44 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 1ΝΟ-1ΝC schneider | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 45 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 2ΝΟ schneider | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 46 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 2ΝC schneider | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 47 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΠΛΑΙΝΕΣ 1ΝΟ-1ΝC schneider | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 48 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΠΛΑΙΝΕΣ 2ΝΟ schneider | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 49 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΠΛΑΙΝΕΣ 2ΝC schneider | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 50 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 1ΝΟ-1ΝC schneider | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 51 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΝΕΣ 1ΝΟ-1ΝC schneider | 5ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 52 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 100W ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ | 10ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 53 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180 Ah Global Heavy Duty SMF, 1050Α, 12V | 4ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 54 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180 Ah Global Heavy Duty SMF, 1050Α, 12V, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 33Χ22Χ22 (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) | 6ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 55 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 90 Ah Global Heavy Duty SMF, 750Α, 12V, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ30Χ20 (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) | 1ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |
| 56 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 125 Ah Global Heavy Duty SMF, 720Α, 12V, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 34Χ17Χ26_ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ στις ΔΥΟ ΑΚΡΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) | 4ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 57 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΩΣ 230Ah | 1ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (1) : |  |  |  | € |

ΟΜΑΔΑ 2η : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ / ΤΕΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝDR-120-24-5A MEAN WELL | 2 |  |  |
| 2 | DUPS-20 UPS DC | 2 |  |  |
| 3 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 7,2AH | 10 |  |  |
| 4 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 3Α 12V 81230S | 10 |  |  |
| 5 | ΦΛΟΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ 10Μ | 30 |  |  |
| 6 | ΤΑΙΝΙΑ PLYMUTH 19Χ20 ΜΑΥΡΗ | 10 |  |  |
| 7 | ΦΙΣ ΑΡΣ.PCE 4X16A IP44 014-6 | 3 |  |  |
| 8 | ΦΙΣ ΘΗΛ.PCE 4X16A IP44 214-6 | 3 |  |  |
| 9 | ELLELCOTAPE 42 (3M) | 10 |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΑ ΒΙΔΩΤΗ Ε27 12W LED | 10 |  |  |
| 11 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W SMD 6400K IP65 | 10 |  |  |
| 12 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W SMD 6400K | 5 |  |  |
| 13 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ POWER PT 432-8 | 10 |  |  |
| 14 | ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ POWER PT 432-11 | 10 |  |  |
| 15 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ F250Χ4,8 | 8000 |  |  |
| 16 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ F360Χ7,6 | 200 |  |  |
| 17 | 55.34 24V/DC 4ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΕΣ | 20 |  |  |
| 18 | ΒΑΣΗ ΜΙΚΡOΡ FIN 94.74 ΓΙΑ 55.34 | 20 |  |  |
| 19 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΨΗΦ.600A AC/DC UT216C | 1 |  |  |
| 20 | ΑΥΤΟΜ.iK60N 1P 10A C A9K24110 | 12 |  |  |
| 21 | ΑΥΤΟΜ.iK60N 1P 16A C A9K24116 | 12 |  |  |
| 22 | ΑΥΤΟΜ.iK60N 1P 20A C A9K24120 | 12 |  |  |
| 23 | ΑΥΤΟΜ.iK60N 1P 40A C A9K241140 | 10 |  |  |
| 24 | ΑΥΤΟΜ.iK60N 3P 16A C A9F74316 | 5 |  |  |
| 25 | ΑΥΤΟΜ.iK60N 3P 20A C A9F74320 | 5 |  |  |
| 26 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤ.ΜΕ ΔΙΑΦ.ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΥΚΗ/ΓΚΡΙ | 10 |  |  |
| 27 | ΔΙΑΚ.ΕΞ.IP54 ΑΠΛΟΣ OCTANS | 5 |  |  |
| 28 | ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΡΣ.PCE 0511-SR | 10 |  |  |
| 29 | ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΘΗΛ.PCE 2510-SR | 10 |  |  |
| 30 | ΦΩΤΙΣΤΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 100W LED SDM 4000K 10000Lm 100840 | 5 |  |  |
| 31 | ΒΡΑΧIOΝΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 100289 | 5 |  |  |
| 32 | ΣΚΑΦ. ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ LED 2Χ36W | 6 |  |  |
| 33 | ΛΑΜΠΑ LED T8 18W 120CM 4000K | 12 |  |  |
| 34 | ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ KUT2,5N | 50 |  |  |
| 35 | ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ KUT4N | 50 |  |  |
| 36 | ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ ΚUT6N | 50 |  |  |
| 37 | ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ KUT10N | 50 |  |  |
| 38 | ΚΛΕΜΑ ΡΑΓΑΣ KUT35 | 20 |  |  |
| 39 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9V LR61 | 5 |  |  |
| 40 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3A LR03 | 20 |  |  |
| 41 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Α LR6 | 20 |  |  |
| 42 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 140 Ah Global Heavy Duty SMF | 3 |  |  |
| 43 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 180 Ah Global Heavy Duty SMF | 1 |  |  |
| 44 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 100 Ah Global Heavy Duty SMF | 4 |  |  |
| 45 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 90 Ah Global Heavy Duty SMF | 1 |  |  |
| 46 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 80 Ah Global Heavy Duty SMF | 9 |  |  |
| 47 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 60 Αh Global Heavy Duty SMF | 1 |  |  |
| 48 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΩΣ 230Ah | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | € |

ΟΜΑΔΑ 3η : ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (SOFT STARTERS)

| 1 | ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (SOFT STARTER) PSE37-600-70 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (SOFT STARTER) PSE45-600-70 | 2 |  |  |
| 3 | ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (SOFT STARTER) PSE60-600-70 | 2 |  |  |
| 4 | ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (SOFT STARTER) PSTX72-600-70 | 1 |  |  |
| 5 | ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (SOFT STARTER) PSTX85-600-70 | 1 |  |  |
| 6 | ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (SOFT STARTER) PSTX105-600-70 | 1 |  |  |
| 7 | ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ (SOFT STARTER) PSTX170-600-70 | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ : |  |  |  | € |

Στις ως άνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: