Αρ. Μελέτης: 26/2025

Τίτλος Μελέτης: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1η ΟΜΑΔΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |  |
|  | ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΕΛΕΣ ΙΝΟΧ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΒΙΔΕΣ |  |  |  |
| 1 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ 63Χ200 (60-70) | 60 |  |  |
| 2 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ 75Χ200 (70-80) | 30 |  |  |
| 3 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ 90Χ200 (87-97) | 60 |  |  |
| 4 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ110Χ200 (105-115) | 60 |  |  |
| 5 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ125Χ200 (120-130) | 40 |  |  |
| 6 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ140Χ200 (135-145) | 40 |  |  |
| 7 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ160Χ200 (155-165) | 30 |  |  |
| 8 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ200Χ200 ( 195-205 ) | 5 |  |  |
| 9 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ225Χ200 ( 220-230 ) | 5 |  |  |
| 10 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ250Χ200 ( 245-255 ) | 20 |  |  |
| 11 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ280Χ200 ( 275-285 ) | 20 |  |  |
| 12 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ315Χ200 ( 310-320 ) | 20 |  |  |
| 13 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ355Χ200 ( 330-340 ) | 20 |  |  |
| 14 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ63Χ300 ( 60-70 ) | 50 |  |  |
| 15 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ75Χ300 (70-80) | 30 |  |  |
| 16 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ90Χ300 ( 87-97 ) | 50 |  |  |
| 17 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ110Χ300 (105-115 ) | 50 |  |  |
| 18 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ125Χ300 ( 120-130 ) | 40 |  |  |
| 19 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ140Χ300 ( 135-145 ) | 40 |  |  |
| 20 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ160Χ300 ( 155-165 ) | 30 |  |  |
| 21 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ200Χ300 ( 195-205 ) | 5 |  |  |
| 22 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ225Χ300 ( 220-230 ) | 5 |  |  |
| 23 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ250Χ300 ( 245-255 ) | 5 |  |  |
| 24 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ280Χ300 ( 275-285 ) | 5 |  |  |
| 25 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ315Χ300 ( 310-320 ) | 5 |  |  |
| 26 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ355Χ300 ( 330-340 ) | 20 |  |  |
| 27 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ Φ250Χ400 ( 245-255 ) | 10 |  |  |
| 28 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ 60Χ200 (75-85) | 15 |  |  |
| 29 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ 80Χ200 (97-107) | 15 |  |  |
| 30 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ100Χ200 (128-138) | 15 |  |  |
| 31 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ150Χ200 (175-185) PN10 | 20 |  |  |
| 32 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ150Χ200 (185-195) PN16 | 15 |  |  |
| 33 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ200Χ200 (240-250) PN10 | 10 |  |  |
| 34 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ 60Χ300 (75-85) | 20 |  |  |
| 35 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ 80Χ300 (97-107) | 20 |  |  |
| 36 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ100Χ300 (128-138) | 20 |  |  |
| 37 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ150Χ300 (175-185) PN10 | 20 |  |  |
| 38 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ150Χ300 (185-195) PN16 | 20 |  |  |
| 39 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ A/C Φ200Χ300 (240-250) PN10 | 20 |  |  |
| 40 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ( 85-105)Χ230 | 15 |  |  |
| 41 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ (105-125)Χ250 | 15 |  |  |
| 42 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ (135-155)Χ250 | 15 |  |  |
| 43 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ (155-175)Χ300 | 15 |  |  |
| 44 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ (175-195)Χ300 | 15 |  |  |
| 45 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ (235-255)Χ350 | 15 |  |  |
| 46 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ( 670-700 )Χ400 | 3 |  |  |
| 47 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ( 675-705 )Χ500 | 3 |  |  |
| 48 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ( 670-700 )Χ500 | 3 |  |  |
| 49 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ( 700-730 )Χ600 | 3 |  |  |
| 50 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΛΛΑ ΙΝΟΧ ( 690-720 )Χ600 | 3 |  |  |
| 51 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ DN 80 (087-109) x 210 | 4 |  |  |
| 52 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ DN100 (108-131) x 210 | 4 |  |  |
| 53 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ DN125 (138-160) x 210 | 4 |  |  |
| 54 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ DN150 (164-186) x 210 | 4 |  |  |
|  | ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΟΜΑΔΑΣ = |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε € |
| 2η ΟΜΑΔΑ ΣΩΛΗΝΕΣ |  |  |  |  |
| 55 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ Φ63 | 102 |  |  |
| 56 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ Φ75 | 102 |  |  |
| 57 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ Φ90 | 204 |  |  |
| 58 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΝ (1452-2) Φ110 | 102 |  |  |
| 59 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΝ (1452-2) Φ125 | 102 |  |  |
| 60 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΝ (1452-2) Φ140 | 102 |  |  |
| 61 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΝ (1452-2) Φ160 | 102 |  |  |
| 62 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΝ (1452-2) Φ200 | 102 |  |  |
| 63 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΝ (1452-2) Φ225 | 102 |  |  |
| 64 | ΣΩΛΗΝΑ PVC -U PN 16 ΜΕ ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΝ (1452-2) Φ250 | 102 |  |  |
| 65 | ΣΩΛΗΝΑ PE 80 16 Atm. Φ16Χ2,0 | 500 |  |  |
| 66 | ΣΩΛΗΝΑ PE 80 16 Atm. Φ18Χ2,5 | 1000 |  |  |
| 67 | ΣΩΛΗΝΑ PE 80 16 Atm. Φ20Χ2,0 | 500 |  |  |
| 68 | ΣΩΛΗΝΑ PE 80 16 Atm. Φ22Χ3,0 | 500 |  |  |
| 69 | ΣΩΛΗΝΑ PE 80 16 Atm. Φ25Χ3,0 | 600 |  |  |
| 70 | ΣΩΛΗΝΑ PE 80 16 Atm. Φ28Χ3 | 300 |  |  |
| 71 | ΣΩΛΗΝΑ PE 100 16 Atm. Φ32Χ3 | 600 |  |  |
| 72 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ63 | 300 |  |  |
| 73 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ75 | 500 |  |  |
| 74 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ90 | 400 |  |  |
| 75 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ110 | 300 |  |  |
| 76 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ125 | 102 |  |  |
| 77 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ140 | 102 |  |  |
| 78 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ160 | 72 |  |  |
| 79 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ200 | 72 |  |  |
| 80 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ225 | 72 |  |  |
| 81 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ250 | 72 |  |  |
| 82 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ315 | 72 |  |  |
| 83 | ΣΩΛΗΝΑ PE100 PN16 Φ355 | 72 |  |  |
|  | ΔΑΠΑΝΗ 2ης ΟΜΑΔΑΣ = |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε € |
| 3η ΟΜΑΔΑ ΒΑΝΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ |  |  |  |  |
| 84 | ΒΑΝΑ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ 65 | 20 |  |  |
| 85 | ΒΑΝΑ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ 80 | 20 |  |  |
| 86 | ΒΑΝΑ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ100 | 20 |  |  |
| 87 | ΒΑΝΑ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ125 | 15 |  |  |
| 88 | ΒΑΝΑ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ150 | 15 |  |  |
| 89 | ΒΑΝΑ ΧΥΤ. ΦΛΑΝΤΖ. ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡΑΞΗΣ F4 Φ200 | 15 |  |  |
| 90 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Θ.Θ. 1/2" | 360 |  |  |
| 91 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Θ.Θ. 3/4" | 175 |  |  |
| 92 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Θ.Θ. 1" | 200 |  |  |
| 93 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Θ.Θ. 1 1/4" | 30 |  |  |
| 94 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Θ.Θ. 1 1/2" | 30 |  |  |
| 95 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Θ.Θ. 2" | 10 |  |  |
| 96 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Θ.Θ. 2 1/2" | 10 |  |  |
| 97 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Θ.Θ. 3" | 10 |  |  |
| 98 | ΚΑΝΟΥΛΕΣ (ΒΡΥΣΕΣ) 1/2" | 40 |  |  |
| 99 | ΚΑΝΟΥΛΕΣ (ΒΡΥΣΕΣ) 3/4" | 20 |  |  |
| 100 | ΚΑΝΟΥΛΕΣ (ΒΡΥΣΕΣ) 1" | 20 |  |  |
| 101 | ΟΥΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1/2" | 100 |  |  |
| 102 | ΟΥΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 3/4" | 100 |  |  |
| 103 | ΟΥΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 1" | 100 |  |  |
| 104 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ16 Χ 2,0 Χ1/2" | 100 |  |  |
| 105 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ18 Χ 2,0 Χ1/2" | 100 |  |  |
| 106 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ18 Χ 2,5 Χ1/2" | 500 |  |  |
| 107 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ22 Χ 3,0 Χ3/4" | 300 |  |  |
| 108 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ28 Χ 3,0 Χ1" | 100 |  |  |
| 109 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΘΗΛΥ Φ16 Χ 2,0 Χ1/2" | 50 |  |  |
| 110 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΘΗΛΥ Φ18 Χ 2,0 Χ1/2" | 100 |  |  |
| 111 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΘΗΛΥ Φ18 Χ 2,5 Χ1/2" | 500 |  |  |
| 112 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΘΗΛΥ Φ22 Χ 3,0 Χ3/4" | 200 |  |  |
| 113 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. (PE) ΘΗΛΥ Φ28 Χ 3,0 Χ1" | 100 |  |  |
| 114 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ 63-1" | 60 |  |  |
| 115 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ 75-1" | 60 |  |  |
| 116 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ 90-1" | 60 |  |  |
| 117 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ110-1" | 60 |  |  |
| 118 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ125-1" | 30 |  |  |
| 119 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ140-1" | 30 |  |  |
| 120 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ160-1" | 20 |  |  |
| 121 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ200-1" | 30 |  |  |
| 122 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ 63-1" | 50 |  |  |
| 123 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ 75-1" | 50 |  |  |
| 124 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ 90-1" | 50 |  |  |
| 125 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ110-1" | 50 |  |  |
| 126 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ125-1" | 40 |  |  |
| 127 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ140-1" | 40 |  |  |
| 128 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ160-1" | 40 |  |  |
| 129 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE Φ200-1" | 30 |  |  |
| 130 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ 80 90-120-1" | 20 |  |  |
| 131 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ100 120-150-1" | 20 |  |  |
| 132 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ150 150-190-1" | 10 |  |  |
| 133 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ200 220-260-1" | 10 |  |  |
| 134 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ250 280-320-1" | 4 |  |  |
| 135 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ 80 90-120-2" | 5 |  |  |
| 136 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ100 120-150-2" | 5 |  |  |
| 137 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ150 150-190-2" | 5 |  |  |
| 138 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ200 220-260-2" | 5 |  |  |
| 139 | ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΞΟΜ. Φ250 280-320-2" | 5 |  |  |
| 140 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ20 Χ 1/2" | 240 |  |  |
| 141 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ25 Χ 3/4" | 180 |  |  |
| 142 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ32 Χ 1" | 288 |  |  |
| 143 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ40 Χ 1 1/4" | 20 |  |  |
| 144 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ50 Χ 1 1/2" | 20 |  |  |
| 145 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ63 Χ 2" | 12 |  |  |
| 146 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ75 Χ 2 1/2" | 5 |  |  |
| 147 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ90 Χ 3" | 5 |  |  |
| 148 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΑΡΣΕΝ. Φ110 Χ 4" | 5 |  |  |
| 149 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΘΗΛ. Φ20 Χ 1/2" | 120 |  |  |
| 150 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΘΗΛ. Φ25 Χ 3/4" | 60 |  |  |
| 151 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΘΗΛ. Φ32 Χ 1" | 144 |  |  |
| 152 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΘΥΛ. Φ40 Χ 1 1/4" | 20 |  |  |
| 153 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΘΥΛ. Φ50 Χ 1 1/2" | 20 |  |  |
| 154 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΘΗΛ. Φ63 Χ 2" | 12 |  |  |
| 155 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΘΥΛ. Φ75 Χ 2 1/2" | 5 |  |  |
| 156 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΘΥΛ. Φ90 Χ 3" | 5 |  |  |
| 157 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΘΥΛ. Φ110 Χ 4" | 5 |  |  |
| 158 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ20 | 80 |  |  |
| 159 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ25 | 150 |  |  |
| 160 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32 | 96 |  |  |
| 161 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40 | 20 |  |  |
| 162 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50 | 20 |  |  |
| 163 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63 | 20 |  |  |
| 164 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ75 | 5 |  |  |
| 165 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ90 | 5 |  |  |
| 166 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΓΙΑ (PE) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ110 | 5 |  |  |
| 167 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΣΕΝ. 1/2" | 50 |  |  |
| 168 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΣΕΝ. 3/4" | 20 |  |  |
| 169 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΣΕΝ. 1" | 30 |  |  |
| 170 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΘΗΛΥ 1/2" | 20 |  |  |
| 171 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΘΗΛΥ 3/4" | 20 |  |  |
| 172 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΘΗΛΥ 1" | 20 |  |  |
| 173 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒ. ΚΟΝΤΗ 1/2" | 288 |  |  |
| 174 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒ. ΚΟΝΤΗ 3/4" | 288 |  |  |
| 175 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒ. ΚΟΝΤΗ 1" | 288 |  |  |
| 176 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒ. ΚΟΝΤΗ 1 1/4" | 40 |  |  |
| 177 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒ. ΚΟΝΤΗ 1 1/2"" | 40 |  |  |
| 178 | ΣΕΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΒ. ΚΟΝΤΗ 2" | 24 |  |  |
| 179 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛ. 1/2" | 50 |  |  |
| 180 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛ. 3/4" | 50 |  |  |
| 181 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛ. 1" | 50 |  |  |
| 182 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4" Χ 1/2" | 50 |  |  |
| 183 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1" Χ 1/2" | 50 |  |  |
| 184 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1" Χ 3/4" | 50 |  |  |
| 185 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛ. Θ.Θ. ΓΑΛ. 1/2" | 200 |  |  |
| 186 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛ. Θ.Θ. ΓΑΛ. 3/4" | 200 |  |  |
| 187 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛ. Θ.Θ. ΓΑΛ. 1" | 200 |  |  |
| 188 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛ. Α.Θ. (ΜΕΒ) ΓΑΛ. 1/2" | 200 |  |  |
| 189 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛ. Α.Θ. (ΜΕΒ) ΓΑΛ. 3/4" | 200 |  |  |
| 190 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛ. Α.Θ. (ΜΕΒ) ΓΑΛ. 1" | 200 |  |  |
| 191 | ΤΑΥ ΓΑΛ. 1/2" | 100 |  |  |
| 192 | ΤΑΥ ΓΑΛ. 3/4" | 100 |  |  |
| 193 | ΤΑΥ ΓΑΛ. 1" | 100 |  |  |
| 194 | ΤΑΠΑ ΓΑΛ. ΑΡΣΕΝ 1/2" | 50 |  |  |
| 195 | ΤΑΠΑ ΓΑΛ. ΑΡΣΕΝ 3/4" | 50 |  |  |
| 196 | ΤΑΠΑ ΓΑΛ. ΑΡΣΕΝ 1" | 50 |  |  |
| 197 | ΤΑΠΑ ΓΑΛ. ΘΗΛΥ 1/2" | 50 |  |  |
| 198 | ΤΑΠΑ ΓΑΛ. ΘΗΛΥ 3/4" | 20 |  |  |
| 199 | ΤΑΠΑ ΓΑΛ. ΘΗΛΥ 1" | 50 |  |  |
| 200 | ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ | 72 |  |  |
| 201 | ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ LOCTITE (160m) | 50 |  |  |
| 202 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2" | 40 |  |  |
| 203 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4" | 40 |  |  |
| 204 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1" | 40 |  |  |
| 205 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1 1/4" | 5 |  |  |
| 206 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1 1/2" | 5 |  |  |
| 207 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝ. ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ 2" | 4 |  |  |
|  | ΔΑΠΑΝΗ 3ης ΟΜΑΔΑΣ = |  |  | 97.099,70 |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε € |
| 4η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 208 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΑΓΚΥΡ. DN50/60/65 - Φ63 | 10 |  |  |
| 209 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΑΓΚΥΡ. DN80 / Φ90 | 10 |  |  |
| 210 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΑΓΚΥΡ. DN100 / Φ110 | 5 |  |  |
| 211 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΑΓΚΥΡ. DN125 / Φ125 | 5 |  |  |
| 212 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΑΓΚΥΡ. DN125 / Φ140 | 5 |  |  |
| 213 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΑΓΚΥΡ. DN150 / Φ160 | 5 |  |  |
| 214 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΑΓΚΥΡ. DN200 / Φ200 | 5 |  |  |
| 215 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΑΓΚΥΡ. DN250 / Φ250 | 5 |  |  |
| 216 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΑΓΚΥΡ. DN300 / Φ315 | 5 |  |  |
| 217 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ DN50/65 (068-085) | 6 |  |  |
| 218 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ DN80/100 (084-106) | 6 |  |  |
| 219 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ DN100 (099-119) | 10 |  |  |
| 220 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ DN100/125 (109-133) | 6 |  |  |
| 221 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ DN125/150 (132-157) | 4 |  |  |
| 222 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ DN150 (157-183) | 4 |  |  |
| 223 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ DN150 (176-201) | 4 |  |  |
| 224 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 063,0-083,7 | 2 |  |  |
| 225 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 085,7-107,0 | 2 |  |  |
| 226 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 107,2-133,2 | 2 |  |  |
| 227 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 132,2-160,2 | 3 |  |  |
| 228 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 158,2-192,2 | 2 |  |  |
| 229 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 218,1-256,0 | 4 |  |  |
| 230 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 266,2-310,0 | 4 |  |  |
| 231 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 315,0-356,0 | 2 |  |  |
| 232 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ63 | 4 |  |  |
| 233 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ75 | 4 |  |  |
| 234 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ90 | 4 |  |  |
| 235 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ110 | 4 |  |  |
| 236 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ125 | 4 |  |  |
| 237 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ140 | 4 |  |  |
| 238 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ160 | 4 |  |  |
| 239 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ200 | 4 |  |  |
| 240 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ250 | 4 |  |  |
| 241 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ. Φ315 | 4 |  |  |
| 242 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡ. ΕΥΡΟΥΣ (068-085) | 6 |  |  |
| 243 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡ. ΕΥΡΟΥΣ (084-106) | 6 |  |  |
| 244 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡ. ΕΥΡΟΥΣ (099-119) | 10 |  |  |
| 245 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡ. ΕΥΡΟΥΣ (109-133) | 6 |  |  |
| 246 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡ. ΕΥΡΟΥΣ (132-157) | 6 |  |  |
| 247 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡ. ΕΥΡΟΥΣ (157-183) | 6 |  |  |
| 248 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡ. ΕΥΡΟΥΣ (176-201) | 3 |  |  |
| 249 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΥΓΡ. ΕΥΡΟΥΣ (218-244) | 2 |  |  |
| 250 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 063,0-083,7 | 4 |  |  |
| 251 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 085,7-107,0 | 4 |  |  |
| 252 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 107,2-133,2 | 4 |  |  |
| 253 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 132,2-160,2 | 2 |  |  |
| 254 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 158,2-192,2 | 2 |  |  |
| 255 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 192,2-226,9 | 2 |  |  |
| 256 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ & ΑΓΚΥΡ. 218,1-256,0 | 2 |  |  |
| 257 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΥΘ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 57-74 Χ 68-85 | 8 |  |  |
| 258 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΥΘ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 57-74 Χ 84-106 | 8 |  |  |
| 259 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΥΘ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 84-106 Χ 109-133 | 8 |  |  |
| 260 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΥΘ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 109-133 Χ 132-157 | 8 |  |  |
| 261 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΕΥΘ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 157-183 Χ 176-201 | 8 |  |  |
| 262 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | 1 |  |  |
| 263 | ΠΙΛΟΤΟΣ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ | 3 |  |  |
|  | ΔΑΠΑΝΗ 4ης ΟΜΑΔΑΣ = |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΟΜΑΔΕΣ 1η+2η+3η+4η)= |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.) = |  |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ